Информация

о ресурсоснабжающих организаций (РСО) действующих на территории городского округа Спасск-Дальний

| Наименование РСО, адрес, контакты | Виды деятельности | Резерв мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение, тыс.куб.м/ сутки | водоотведение, тыс.куб.м/ сутки | теплоснабжение, Гкал/час |
| Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» ул. Заводская, 17, г. Спасск-Дальний, 692243 Приемная руководителя 8 (42352)34113 ПТО 8 (42352)25291 sps_priem@primtep.ru | Холодное водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение | Общий резерв мощности по городскому округу – 30,57, в том числе по микрорайонам: Микрорайон им. «С. Лазо» - 0,11 Микрорайоны № 1, № 2, № 3, № 3-А, им.50-летия Спасска, им. Блюхера, "Партизанский", "Заречная часть", поселок "Шиферный" – 30,46 | Общий резерв мощности по городскому округу – 6,819, в том числе по микрорайонам: БОС "Центр" – 0 МОС "50 лет Спасска-Дальнего" – 3,506 БОС «Микрорайон им. Блюхера» – 1,455 БОС «СКАЦИ» - 1,858 | Общий резерв мощности по городскому округу – 184,748, в том числе по источникам: - котельная № 1 ул. Парковая, 3 – 23,227 - котельная № 3 ул. Пограничная, 31 – 43,260 - котельная № 4, ул. Силикатная, 3/6 – 17,532 - котельная № 5, ул. Красногвардейская, 130 – 52,104 - котельная № 7, ул. Советская, 3 – 1,817 - котельная № 8, ул. Цементная, 2, корпус 32 – 42,559 - котельная № 9, ул. Горького, 25/1 – 0,796 - котельная № 2 ул. Гражданская, 10- 0,061 - котельная № 3а, ул. Приморская, 14 – 0,279 - котельная № 43 База, ул. Приморская, 18 – 0,213 - котельная ПУ-59, пер. Торговый, 36 – 1,417 - котельная № 44 база водоканала, ул.Заводская, 17 – 0,628 - котельная № 45 ВОС, ул. Красногвардейская, 128 – 0,855 |