Утверждаю

Первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний  О.А.Митрофанов

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

692245, г.Спасск-Дальний ул.Борисова,17

почтовый индекс и адрес, телефон,

84235220993 gkh@spasskd.ru

факс, адрес электронной почты)

| «0 | 3» | июня | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# КОМПЛЕКТ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

# Открытый конкурс по отбору управляющей

организации для управления многоквартирными домами

лот №1 ул.Красногвардейская, 69/1

лот № 2 ул.Красногвардейская, д.102/2, лот №3 ул. Красногвардейская д.104/2

лот № 4 ул. Красногвардейская, д.104/3

# Содержание

|  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1 | Общие условия проведения конкурса | 2 |
|  | Раздел 2 | Конкурсная документация | 2 |
|  | Раздел 3 | Проект договора на управление многоквартирным домом | 7 |
|  |  | Приложения к конкурсной документации |  |
|  |  | Приложение № 1 акт технического обследования | 12 |
|  |  | Приложение № 2 перечень обязательных работ и услуг | 20 |
|  |  | Приложение № 3 перечень дополнительных работ | 25 |
|  |  | Приложение № 4 форма заявки на участие в конкурсе | 29 |
|  |  | Приложение № 5 размер обеспечения заявки | 29 |

# Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Законодательное регулирование

2.1.1.	Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06 февраля 2006 года «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Жилищным кодексом Российской Федерации и размещена на официальном сайте: www.torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации городского округа Спасск-дальний www.spasskd.ru. Конкурсная  документации  доступна для ознакомления на официальных сайтах.

# 1.2. Предмет конкурса.

2.3.1. Заказчик (уполномоченный орган) приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, информация о котором содержится в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации

2.3.2. Победивший Участник конкурса должен будет в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представить организатору конкурса подписанный им проект договора  управления многоквартирным домом.

# 1.3. Правомочность участников размещения заказа

2.4.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель.

2.4.2. Участники размещения заказа должны соответствовать установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом.

# 1.4. Условия участия

2.7.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

Раздел 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса приложение № 1.

2. 1.2 Реквизиты банковского счета

Администрация городского округа Спасск-Дальний

Адрес: 692245 Приморский край, г. Спасск-Д, ул. Борисова, 17

ИНН 2510004870 КПП 251001001  ОКТМО 05720000

Реквизиты банка:  р/сч 40302810205073000064, БИК 040507001, банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток

Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация городского округа Спасск-Дальний, л/с 05203004230)

2.1.3. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса:  Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Проведение осмотров будет осуществляться  10 июня 2019 года в 15-00; 17 июня 2019 года в 15-00; 24 июня в 15-00

2.1.4. Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг по форме согласно приложению № 2. При этом организатор конкурса в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг самостоятельно определяет расчетную стоимость каждой из обязательных работ и услуг.

2.1.5.Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса определяется организатором конкурса  на основании постановления правительства от 06. 02. 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (в редакции постановления правительства от 04.03.2015г. № 191 «О внесении изменений в Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса»)  приложение № 3. При этом организатор конкурса самостоятельно определяет расчетную стоимость каждой дополнительной работы и услуги.

2.1.6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги – ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, предоставленных не позднее первого числа, следующего за истекшим месяцем.

2.1.7. Требования к участникам конкурса:

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал, наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу.

8)  отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

2.1.8. Форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 4.

2.1.9. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

2.1.10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обязательств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

2.1.11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги.

2.1.12. Размер обеспечения заявки рассчитан в приложении № 5 настоящей конкурсной документации. Размер представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу рассчитан в приложении № 5 настоящей конкурсной документации.

В течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса победитель конкурса представляет организатору конкурса рассчитанный размер обеспечения исполнения обязательств. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Мера обеспечения исполнения обязательств выбирается победителем конкурса самостоятельно.

2.1.13. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги;

В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая организация, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы, обязаны снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения собственникам помещений.

Собственники помещений вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к соответствующей организации, а наниматели жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда – к наймодателю.

Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено. Лицо, которому направлено в письменной форме или сделано устно заявление, обязано в течение 2 рабочих дней с даты его получения направить соответственно собственнику помещения или нанимателю извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем  удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа. При личном обращении на письменном экземпляре заявления собственника помещения или нанимателя жилого помещения делается отметка о дате его приема и регистрационном номере.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения. Размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется по формуле:

Ру  Пd

Р=     Пm

где:

Р – размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей);

Ру – стоимость соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей);

Пm – количество календарных дней в месяце;

Пd – количество полных календарных дней, в течение которых оказывались и (или) выполнялись услуги или работы ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

Не допускается изменение размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связанную с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнения работ отражается  в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта непредоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (Постановление правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года).

2.1.14. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

2.1.15. Срок действия договоров управления многоквартирным домом, равный 3-м годам, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом;

2.1.16. Проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - проект договора управления многоквартирным домом) представлен в разделе 3 настоящей конкурсной документации.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускается, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса, организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.5. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на сайте www.torgi.gov.ruс указанием предмета запроса и его разъяснения, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на официальном сайте, и направляется заказным письмом с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с сайта www.torgi.gov.ruсамостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.torgi.gov.ruи опубликованные в газете.

Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

# Раздел 3.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ДОГОВОР

управления многоквартирными домами

г.  Спасск-Дальний 		         № ______                                «___» _____________ 20____ года

Администрация городского  округа Спасск-Дальний, в лице  Первый заместитель главы Администрации городского округа Митрофанов О.А.,, действующего на основании Устава, именуемая  в дальнейшем Администрация с одной стороны и ______________________________, в лице директора__________________________, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем Управляющая организация с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение управляющей организацией за плату  работ и услуг в целях управления многоквартирным  домом в соответствии с итогами открытого конкурса  _______________________2019 года.

1.2. Стороны при исполнении настоящего договора руководствуются условиями настоящего договора, а также нормами Жилищного кодекса РФ, правилами, исходящими из данного кодекса.

1.3. Администрация передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия по управлению многоквартирным домом согласно приложению № 1, а именно:

1.3.1. выполнение работ и оказание услуг по содержанию и  ремонту общего имущества, предоставление коммунальных услуг самостоятельно, либо путем заключения  договоров  на отдельные виды работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества и  предоставления коммунальных услуг собственникам помещений;

1.3.2. контроль и требование исполнения договорных обязательств ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления потребителям коммунальных и прочих услуг;

1.3.3. начисление, сбор и перерасчет платежей потребителей за содержание, текущий ремонт и за коммунальные услуги с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам;

1.3.4. установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов;

1.3.5 подготовка предложений  по проведению дополнительных работ по содержанию и  ремонту и расчет расходов на их проведение;

1.3.6. проверка технического состояния общего имущества;

1.3.7. подготовка экономических расчетов по планируемым работам и услугам, касающимся содержания и ремонта, модернизации, приращения и реконструкции общего имущества;

1.3.8. принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ;

1.3.9. прием и рассмотрение обращений, жалоб потребителей;

1.3.10. выдача потребителям справок и иных документов в пределах своих полномочий;

1.3.11. ведение бухгалтерской, статистической и иной документации;

1.3.12. реализация мероприятий по энерго- ресурсосбережению;

1.3.13. выполнение иных функций в соответствии с решениями собственников, предусмотренных ст. 44 Жилищного кодекса РФ и входящих в их компетенцию.

1.4. Содержание и ремонт общего имущества осуществляется Управляющей организацией в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.5. Отдельные условия настоящего договора, а именно:

- перечень и размер платы обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  установлены  организатором  конкурса в конкурсной документации (приложение № 2) и не подлежат изменению весь период действия настоящего договора;

- состав общего имущества многоквартирного дома – приложение № 4.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.                Управляющая организация обязана:

    - принять полномочия по управлению многоквартирным домом, предусмотренным п. 1.1. настоящего договора;

    - оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества согласно перечням обязательных и дополнительных работ и услуг;

    - предоставлять пользователям помещений следующие коммунальные услуги: отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, путем заключения управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями;

    - в случае привлечения третьих лиц для начисления, сбора и перерасчета платежей потребителей за содержание и ремонт жилого дома, коммунальные услуги  контролировать исполнение ими договорных обязательств;

    - представлять годовой отчет об исполнении предмета настоящего договора на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, проводимых в соответствии с законодательством РФ собственниками таких помещений;

    - представлять статистическую отчетность и иную информацию о деятельности управляющей организации по запросам администрации городского округа;

    - участвовать во всех проверках, обследованиях многоквартирного дома, а также в составлении актов по фактам не предоставления, некачественного или не своевременного предоставления жилищно-коммунальных услуг;

    - в случае не выполнения работ или не предоставления услуг предоставлять информацию в ресурсоснабжающие организации для проведения в установленных действующим законодательством случаях перерасчета;

    - представлять по требованию администрации отчет о выполненных работах и финансовых затратах;

    - соблюдать нормативные сроки устранения аварий, неисправностей и их последствий;

    - своевременно информировать администрацию и нанимателей жилых помещений о предстоящих перерывах предоставления жилищно-коммунальных услуг;

    - обеспечить сохранность общего имущества жилищного фонда;

    - информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению;

2.1.14. информировать в письменной форме нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее, чем за 14 дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата.

2.2.  Управляющая организация вправе:

    - выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту, предоставлять коммунальные услуги самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем привлечения третьих лиц;

    - проводить начисление, сбор и перерасчет платежей потребителей за содержание, текущий ремонт, коммунальные услуги самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц;

    - принимать участие в общих собраниях собственников;

    - принимать меры по взысканию задолженности потребителей по оплате за предоставленные услуги;

    - по решению общего собрания собственников инвестировать средства в общее имущество с их последующим возмещением собственниками;

2.3.  Администрация обязана:

    - передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартирным домом, предусмотренные п. 1.3. настоящего договора;

    - не передавать предусмотренные п.1.3. настоящего договора права другим управляющим организациям в период действия настоящего договора;

    - предоставлять  управляющей организации сведения о нанимателях жилых помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма, а также сведения об арендаторах по каждому  помещению.

2.4.  Администрация  вправе:

    - при причинении ущерба имуществу требовать от управляющей организации составления акта о причиненном ущербе и требовать в установленном порядке возмещение убытков.

- РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

  - Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в соответствии с приложением № 2 «Перечень и размер платы обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирным домом» в сумме _____ рублей за 1 м² общей площади жилищного фонда (без НДС) и дополнительных работ и услуг.

  - Размер платы за дополнительные работы и услуги устанавливается по результатам конкурса и составляет ___________________________.

  - Размер платы за коммунальные услуги устанавливается по тарифам и нормативам, утвержденным порядком, установленным законодательством Российской Федерации для ресурсоснабжающих организаций.

  - Внесение платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, коммунальные услуги осуществляется собственниками и нанимателями жилых помещений управляющей организации на основании платежных документов, выставляемых в адрес соответствующих плательщиков.

  - Плата за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим договором обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение  трех лет.

  - Настоящий договор, может быть,  расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

  - Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в связи с нарушениями сторонами условий договора.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему договору, решаются Сторонами путем переговоров.

  - В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

  - Уполномоченный орган администрации городского округа осуществляет периодический контроль выполнения управляющей организацией своих обязательств по настоящему договору.

  - Ежегодно, не позднее 1 марта управляющая организация представляет в администрацию городского округа отчет о выполнении условий настоящего договора. В отчете указываются:

- сведения о соответствии фактического перечня, объемов и качества работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов положениям настоящего договора;

- сведения о соответствии объемов и качества коммунальных услуг нормативным требованиям, установленным правилами, исходящих из правовых актов жилищного законодательства;

- сведения о количестве предложений, заявлений и жалоб пользователей помещений в многоквартирных домах и принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах  по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1    Состав общего имущества многоквартирного дома.

Приложение № 2 Перечень и размер платы обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

Приложение № 3    Перечень коммунальных услуг;

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Администрация городского округа Спасск-Дальний 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Борисова д.17 ИНН 2010004870 КПП 251001001 р/с 40302810205073000064 БИК 040507001 | Управляющая организация |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний ________________________./Митрофанов О.А../ М.П. | Директор ________________________/______________/ М.П. |

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых

потребителям управляющей организацией

- Отопление;

- Электроснабжение;

- Холодное и горячее водоснабжение;

- Водоотведение.

Состав общего имущества в многоквартирном доме

- Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее – помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, колясочные, чердаки, технические (включая построенные за счет средств собственников помещений, площадки для автомобильного транспорта, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное, обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, оборудование;

- Крыши;

- Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытия, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

- Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая перила, парапеты и иные ограждающие несущие конструкции;

- Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

- Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

- Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, коллективные автостоянки, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

- Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

- Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

- Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, ВРУ, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сетей (кабелей) до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электроэнергии, и другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

Приложение №1

к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы

Администрации городского

округа Спасск-Дальний

________________ О.А.Митрофанов

«_____»_______________2019г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: ул. Красногвардейская, 69/1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют

- Серия, тип постройки:  кирпич.

- Год постройки: 1974

- Степень износа по данным государственного технического учета: нет сведений

- Степень фактического износа:  24,8%

- Год последнего капитального ремонта: информация отсутствует

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: информация отсутствует

- Количество этажей:     пять

- Наличие подвала: есть

- Наличие цокольного этажа: нет

- Наличие мансарды: нет

- Наличие мезонина: нет

- Количество квартир: 214 ( двести четырнадцать)

- Количество   нежилых   помещений,    не   входящих   в   состав    общего    имущества:  нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет

- Строительный объем: 17464 м3

- Площадь:

а)  многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4691,2 м2

б)  жилых помещений (общая площадь квартир): 2963,3 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме): 1727,9 м2

- Количество лестниц: три  шт.

- Уборочная    площадь    лестниц    (включая    межквартирные    лестничные    площадки): 171,5 м2

- Уборочная площадь общих коридоров:	 1556,4 м2

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 141,4 м2

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: информация отсутствует

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): информация отсутствует

П. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | ж/ бетонный | Трещины,отслоение шту-ки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпичные | ж/б перемычки выкрошились над окон. проемами 5-го этажа |
| 3. Перегородки |  | Кирпичные | Трещины в местах соединения |
| 4. Перекрытия чердачные |  | ж/бетонные | Отслоение выравнивающего слоя, мелкие трещины |
| 5. Крыша |  | Рулон.,совмещен. | Местами протечки |
| 6. Полы |  | Дощатые | Стертость в ходовых местах |
| 7. Проемы окна |  | простые | Вторые рамы отсутствуют, частично нет стекол на лестн. клетках |
| двери |  | Простые окрашенные |  |
| 8. Отделка внутренняя |  | Штукатурка и побелка | Отколы, трещины, разруш., шт-ка |
| наружная |  | --- | Отслоение штук-ки цоколя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование в т.ч.: |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  | Есть |  |
| телефонные сети и оборудование |  | Есть |  |
| мусоропровод |  | Нет |  |
| лифт |  | Нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжение |  | Электричество | Проводка неисправная |
| холодное водоснабжение | Имеется |  | Трубы ржавые в хомутах |
| горячее водоснабжение | Имеется душ |  | Трубы ржавые в хомутах |
| водоотведение | Имеется |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное |  | Трубы ржавые в хомутах |
| Придомовая территория | Отмостки бетонные |  | Износ 45% |
| 11. Крыльцо | есть |  | Трещины,отколы,выбоины |

Первый заместитель главы Администрации

городского округа Спасск-Дальний                                                         О.А.Митрофанов

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: ул. Красногвардейская, 102/2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют

- Серия, тип постройки:  кирпич.

- Год постройки: 1971

- Степень износа по данным государственного технического учета: нет сведений

- Степень фактического износа:  27,2%

- Год последнего капитального ремонта: информация отсутствует

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: информация отсутствует

- Количество этажей:     пять

- Наличие подвала: есть

- Наличие цокольного этажа: нет

- Наличие мансарды: нет

- Наличие мезонина: нет

- Количество квартир: 138 ( сто тридцать восемь)

- Количество   нежилых   помещений,    не   входящих   в   состав    общего    имущества: в паспорте нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет

- Строительный объем: 14903 м3

- Площадь:

а)  многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4064,0 м2

б)  жилых помещений (общая площадь квартир): 2161,9 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): в паспорте нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме): 1902,1 м2

- Количество лестниц: две  шт.

- Уборочная    площадь    лестниц    (включая    межквартирные    лестничные    площадки): 129,0 м2

- Уборочная площадь общих коридоров:	 1773,1м2

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): нет м2

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: информация отсутствует

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): информация отсутствует

П. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | ж/ бетонный | Трещины, отслоение штукатурки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпичные | ж/б перемычки выкрошились над окон. проемами 5-го этажа, имеются трещины в кирпичной кладке |
| 3. Перегородки |  | гипсолитовые | Трещины в местах соединения |
| 4. Перекрытия чердачные |  | ж/бетонные | Отслоение выравнивающего слоя, мелкие трещины |
| 5. Крыша |  | Рулон.,совмещен. | Местами протечки |
| 6. Полы |  | Дощатые | Стертость в ходовых местах |
| 7. Проемы окна |  | 2-е створные простые | Вторые рамы отсутствуют, частично нет стекол на лестн. клетках |
| двери |  | Простые окрашенные |  |
| 8. Отделка внутренняя |  | Штукатурка и побелка | Отколы, трещины, разруш., шт-ка |
| наружная |  | --- | Отслоение штук-ки цоколя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование в т.ч.: |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  | Есть |  |
| телефонные сети и оборудование |  | Есть | Удовлетворит. |
| мусоропровод |  | Нет |  |
| лифт |  | Нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжение |  | Есть | Проводка неисправная |
| холодное водоснабжение | Есть |  | Трубы ржавые в хомутах |
| горячее водоснабжение | Душ |  | Трубы ржавые в хомутах |
| водоотведение | Есть |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное |  | Трубы ржавые в хомутах, течь радиаторов |
| Придомовая территория | Отмостки бетонные |  | разрушена |
| 11. Крыльцо | есть |  | Трещины,отколы,выбоины |

Первый заместитель главы Администрации

городского округа Спасск-Дальний                                                   О.А.Митрофанов

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: ул. Красногвардейская, 104/2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют

- Серия, тип постройки: сведения отсутствуют

- Год постройки: 1968

- Степень износа по данным государственного технического учета: нет сведений

- Степень фактического износа:  29,6 %

- Год последнего капитального ремонта: информация отсутствует

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: информация отсутствует

- Количество этажей:     пять

- Наличие подвала: нет

- Наличие цокольного этажа: нет

- Наличие мансарды: нет

- Наличие мезонина: нет

- Количество квартир: 104 ( сто четыре)

- Количество   нежилых   помещений,    не   входящих   в   состав    общего    имущества: в паспорте нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет

- Строительный объем: 11681 м3

- Площадь:

а)  многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3326,2м2

б)  жилых помещений (общая площадь квартир): 1796,7м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): в паспорте нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме): 1529,5м2

- Количество лестниц: две  шт.

- Уборочная    площадь    лестниц    (включая    межквартирные    лестничные    площадки): 114,5м2

- Уборочная площадь общих коридоров:	 1415,5м2

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): нет м2

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: информация отсутствует

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): информация отсутствует

П. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | ж/ бетонный | Трещины, отслоение штукатурки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпичные | ж/б перемычки выкрошились трещина на три этажа-облицов. слой |
| 3. Перегородки |  | гипсолитовые | Трещины в местах соединения |
| 4. Перекрытия чердачные |  | ж/бетонные | Отслоение выравнивающего слоя, мелкие трещины |
| 5. Крыша |  | Рулон.,совмещен. | Местами протечки, выход разрушен |
| 6. Полы |  | Паркет, линолиум | Стертость в ходовых местах |
| 7. Проемы окна |  | простые | Вторые рамы отсутствуют, частично нет стекол на лестн. клетках |
| двери |  | Простые окрашенные |  |
| 8. Отделка внутренняя |  | Штукатурка и побелка | Отколы, трещины, разруш., шт-ка |
| наружная |  | --- | Отслоение штук-ки цоколя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование в т.ч.: |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  | Есть |  |
| телефонные сети и оборудование |  | Есть | Ветхие |
| мусоропровод |  | Нет |  |
| лифт |  | Нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжение |  | Есть | Проводка неисправная |
| холодное водоснабжение | Есть |  | Трубы ржавые в хомутах |
| горячее водоснабжение | Душ |  | Трубы ржавые в хомутах |
| водоотведение | Есть |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное |  | Трубы ржавые в хомутах |
| Придомовая территория | Отмостки бетонные |  | разрушена |
| 11. Крыльцо | есть |  | Трещины,отколы,выбоины |

Первый заместитель главы Администрации

городского округа Спасск-Дальний                                                       О.А.Митрофанов

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: ул. Красногвардейская, 104/3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют

- Серия, тип постройки: сведения отсутствуют

- Год постройки: 1971

- Степень износа по данным государственного технического учета: нет сведений

- Степень фактического износа:  27,2 %

- Год последнего капитального ремонта: информация отсутствует

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: информация отсутствует

- Количество этажей:     пять

- Наличие подвала: нет

- Наличие цокольного этажа: нет

- Наличие мансарды: нет

- Наличие мезонина: нет

- Количество квартир: 100 ( сто )

- Количество   нежилых   помещений,    не   входящих   в   состав    общего    имущества: в паспорте нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет

- Строительный объем: 12106 м3

- Площадь:

а)  многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3254,8м2

б)  жилых помещений (общая площадь квартир): 1823,5м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): в паспорте нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме): 1431,3м2

- Количество лестниц: две  шт.

- Уборочная    площадь    лестниц    (включая    межквартирные    лестничные    площадки): 23,8м2

- Уборочная площадь общих коридоров:	 1407,5м2

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): нет м2

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: информация отсутствует

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): информация отсутствует

П. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | ж/ бетонный | Трещины, отслоение штукатурки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпичные | ж/б перемычки выкрошились над окон. проемами 5-го этажа |
| 3. Перегородки |  | кирпичные | Трещины в местах соединения |
| 4. Перекрытия чердачные |  | ж/бетонные | Отслоение выравнивающего слоя, мелкие трещины |
| 5. Крыша |  | Рулон.,совмещен. | Местами протечки |
| 6. Полы |  | Плитка, дощатые | Стертость в ходовых местах |
| 7. Проемы окна |  | простые | Вторые рамы отсутствуют, частично нет стекол на лестн. клетках |
| двери |  | Простые окрашенные |  |
| 8. Отделка внутренняя |  | Штукатурка, побелка, покраска | Отколы, трещины, разруш., шт-ка |
| наружная |  | --- | Отслоение штук-ки цоколя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование в т.ч.: |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  | Есть |  |
| телефонные сети и оборудование |  | Есть | Ветхие |
| мусоропровод |  | Нет |  |
| лифт |  | Нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжение |  | Есть | Проводка неисправная |
| холодное водоснабжение | Есть |  | Трубы ржавые в хомутах |
| горячее водоснабжение | Душ |  | Трубы ржавые в хомутах |
| водоотведение | Есть |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное |  | Трубы ржавые в хомутах |
| Придомовая территория | Отмостки бетонные |  | разрушена |
| 11. Крыльцо | есть |  | Трещины,отколы,выбоины |

Первый заместитель главы Администрации

городского округа Спасск-Дальний                                                         О.А.Митрофанов

Приложение №2

к конкурсной документации

4.  Перечень и размер платы обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирным домом:

ул.  Красногвардейская, 69/1

| №п. | Работа | Перио- дичность в год | Тариф руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,002 |
| 2 | Заделка трещин и мелких выбоин | 1 | 0,014 |
| 3 | Смена стекол на штапиках без замазки | 1 | 0,006 |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,678 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,019 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,152 |
| 7 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 | 0,010 |
| 8 | Осмотр железобетонных покрытий | 2 | 0,008 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,111 |
| 10 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,023 |
| 11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,700 |
| 12 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,022 |
| 13 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 | 0,028 |
| 14 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 | 0,028 |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,028 |
| 16 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,213 |
| 17 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,008 |
| 18 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,045 |
| 19 | Рабочая проверка системы в целом | 1 | 0,448 |
| 20 | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 | 0,188 |
| 21 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 1,099 |
| 22 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,016 |
| 23 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 32 | 7,119 |
| 24 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 |
| 25 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,007 |
| 26 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 60 | 0,294 |
| 27 | Уборка газонов от случайного мусора | 52 | 0,177 |
| 28 | Очистка урн от мусора | 124 | 0,234 |
| 29 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 156 | 0,023 |
| 30 | Стрижка газонов | 4 | 0,177 |
| 31 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,013 |
| 32 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 60 | 0,455 |
| 33 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 12 | 0,395 |
| 34 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 6 | 2,255 |
| 35 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 1 | 0,174 |
| 36 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 120 | 0,147 |
| 37 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 120 | 0,027 |
| 38 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 247 | 0,090 |
| 39 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,029 |
| 40 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,022 |
| 41 | Текущий ремонт |  | 3,00 |
|  | Итого |  | 18,50 |

Перечень и размер платы обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирным домом:

ул.  Красногвардейская, 102/2

| №п. | Работа | Перио- дичность в год | Тариф руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,002 |
| 2 | Заделка трещин и мелких выбоин | 1 | 0,014 |
| 3 | Смена стекол на штапиках без замазки | 1 | 0,006 |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,678 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,019 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,152 |
| 7 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 | 0,010 |
| 8 | Осмотр железобетонных покрытий | 2 | 0,008 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,111 |
| 10 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,023 |
| 11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,700 |
| 12 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,022 |
| 13 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 | 0,028 |
| 14 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 | 0,028 |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,028 |
| 16 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,213 |
| 17 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,008 |
| 18 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,045 |
| 19 | Рабочая проверка системы в целом | 1 | 0,448 |
| 20 | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 | 0,188 |
| 21 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 1,099 |
| 22 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,016 |
| 23 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 32 | 7,119 |
| 24 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 |
| 25 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,007 |
| 26 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 60 | 0,294 |
| 27 | Уборка газонов от случайного мусора | 52 | 0,177 |
| 28 | Очистка урн от мусора | 124 | 0,234 |
| 29 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 156 | 0,023 |
| 30 | Стрижка газонов | 4 | 0,177 |
| 31 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,013 |
| 32 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 60 | 0,455 |
| 33 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 12 | 0,395 |
| 34 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 6 | 2,255 |
| 35 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 1 | 0,174 |
| 36 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 120 | 0,147 |
| 37 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 120 | 0,027 |
| 38 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 247 | 0,090 |
| 39 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,029 |
| 40 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,022 |
| 41 | Текущий ремонт |  | 3,00 |
|  | Итого |  | 18,50 |

Перечень и размер платы обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирным домом:

ул.  Красногвардейская, 104/2

| №п. | Работа | Перио- дичность в год | Тариф руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,002 |
| 2 | Заделка трещин и мелких выбоин | 1 | 0,014 |
| 3 | Смена стекол на штапиках без замазки | 1 | 0,006 |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,678 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,019 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,152 |
| 7 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 | 0,010 |
| 8 | Осмотр железобетонных покрытий | 2 | 0,008 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,111 |
| 10 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,023 |
| 11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,700 |
| 12 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,022 |
| 13 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 | 0,028 |
| 14 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 | 0,028 |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,028 |
| 16 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,213 |
| 17 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,008 |
| 18 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,045 |
| 19 | Рабочая проверка системы в целом | 1 | 0,448 |
| 20 | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 | 0,188 |
| 21 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 1,099 |
| 22 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,016 |
| 23 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 32 | 7,119 |
| 24 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 |
| 25 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,007 |
| 26 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 60 | 0,294 |
| 27 | Уборка газонов от случайного мусора | 52 | 0,177 |
| 28 | Очистка урн от мусора | 124 | 0,234 |
| 29 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 156 | 0,023 |
| 30 | Стрижка газонов | 4 | 0,177 |
| 31 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,013 |
| 32 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 60 | 0,455 |
| 33 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 12 | 0,395 |
| 34 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 6 | 2,255 |
| 35 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 1 | 0,174 |
| 36 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 120 | 0,147 |
| 37 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 120 | 0,027 |
| 38 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 247 | 0,090 |
| 39 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,029 |
| 40 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,022 |
| 41 | Текущий ремонт |  | 3,00 |
|  | Итого |  | 18,50 |

Перечень и размер платы обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирным домом:

ул.  Красногвардейская, 104/3

| №п. | Работа | Перио- дичность в год | Тариф руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,002 |
| 2 | Заделка трещин и мелких выбоин | 1 | 0,014 |
| 3 | Смена стекол на штапиках без замазки | 1 | 0,006 |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,678 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,019 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,152 |
| 7 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 | 0,010 |
| 8 | Осмотр железобетонных покрытий | 2 | 0,008 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,111 |
| 10 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,023 |
| 11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,700 |
| 12 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,022 |
| 13 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 | 0,028 |
| 14 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 | 0,028 |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,028 |
| 16 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,213 |
| 17 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,008 |
| 18 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,045 |
| 19 | Рабочая проверка системы в целом | 1 | 0,448 |
| 20 | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 | 0,188 |
| 21 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 1,099 |
| 22 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,016 |
| 23 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 32 | 7,119 |
| 24 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 |
| 25 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,007 |
| 26 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 60 | 0,294 |
| 27 | Уборка газонов от случайного мусора | 52 | 0,177 |
| 28 | Очистка урн от мусора | 124 | 0,234 |
| 29 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 156 | 0,023 |
| 30 | Стрижка газонов | 4 | 0,177 |
| 31 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,013 |
| 32 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 60 | 0,455 |
| 33 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 12 | 0,395 |
| 34 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 6 | 2,255 |
| 35 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 1 | 0,174 |
| 36 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 120 | 0,147 |
| 37 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 120 | 0,027 |
| 38 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 247 | 0,090 |
| 39 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,029 |
| 40 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,022 |
| 41 | Текущий ремонт |  | 3,00 |
|  | Итого |  | 18,50 |

Приложение № 3

к конкурсной документации

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса Лот № 1

МКД по ул. Красногвардейской, 69/1

| №пп | Работа |  | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | размер тарифа на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1 140 424,12 | 0,937 |  |
| 2 |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 581 485,89 | 0,478 |  |
| 3 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 657 458,33 | 0,540 |  |
| 4 |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 361 769,41 | 0,297 |  |
| 5 |  | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 1 415,33 | 0,001 |  |
| 6 |  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 2 | 381,14 | 0,001 |  |
| 7 |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 3 395,47 | 0,003 |  |
| 8 |  | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 7 902,86 | 0,006 |  |
| 9 |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 12 237,66 | 0,010 |  |
| 10 |  | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 15 898,83 | 0,013 |  |
| 11 |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 150 м | 2 | 109 817,10 | 0,090 |  |
| 12 |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 30 324,66 | 0,025 |  |
| 13 |  | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 388,67 | 0,001 |  |
| 14 |  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 2 379,89 | 0,002 |  |
| 15 |  | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 933,79 | 0,001 |  |
| 16 |  | Обметание пыли с потолков | 1 | 39 119,97 | 0,032 |  |
|  |  |  |  |  | 2,44 |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса Лот № 2

МКД по ул. Красногвардейская, 102/2

| №пп | Работа |  | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | размер тарифа на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1 140 424,12 | 0,937 |  |
| 2 |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 581 485,89 | 0,478 |  |
| 3 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 657 458,33 | 0,540 |  |
| 4 |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 361 769,41 | 0,297 |  |
| 5 |  | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 1 415,33 | 0,001 |  |
| 6 |  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 2 | 381,14 | 0,001 |  |
| 7 |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 3 395,47 | 0,003 |  |
| 8 |  | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 7 902,86 | 0,006 |  |
| 9 |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 12 237,66 | 0,010 |  |
| 10 |  | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 15 898,83 | 0,013 |  |
| 11 |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 150 м | 2 | 109 817,10 | 0,090 |  |
| 12 |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 30 324,66 | 0,025 |  |
| 13 |  | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 388,67 | 0,001 |  |
| 14 |  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 2 379,89 | 0,002 |  |
| 15 |  | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 933,79 | 0,001 |  |
| 16 |  | Обметание пыли с потолков | 1 | 39 119,97 | 0,032 |  |
|  |  |  |  |  | 2,44 |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса Лот № 3

МКД по ул. Красногвардейская, 104/2

| №пп | Работа |  | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | размер тарифа на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1 140 424,12 | 0,937 |  |
| 2 |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 581 485,89 | 0,478 |  |
| 3 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 657 458,33 | 0,540 |  |
| 4 |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 361 769,41 | 0,297 |  |
| 5 |  | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 1 415,33 | 0,001 |  |
| 6 |  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 2 | 381,14 | 0,001 |  |
| 7 |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 3 395,47 | 0,003 |  |
| 8 |  | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 7 902,86 | 0,006 |  |
| 9 |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 12 237,66 | 0,010 |  |
| 10 |  | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 15 898,83 | 0,013 |  |
| 11 |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 150 м | 2 | 109 817,10 | 0,090 |  |
| 12 |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 30 324,66 | 0,025 |  |
| 13 |  | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 388,67 | 0,001 |  |
| 14 |  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 2 379,89 | 0,002 |  |
| 15 |  | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 933,79 | 0,001 |  |
| 16 |  | Обметание пыли с потолков | 1 | 39 119,97 | 0,032 |  |
|  |  |  |  |  | 2,44 |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса Лот № 4

МКД по ул. Красногвардейская д. 104/3

| №пп | Работа |  | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | размер тарифа на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1 140 424,12 | 0,937 |  |
| 2 |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 581 485,89 | 0,478 |  |
| 3 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 657 458,33 | 0,540 |  |
| 4 |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 361 769,41 | 0,297 |  |
| 5 |  | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 1 415,33 | 0,001 |  |
| 6 |  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 2 | 381,14 | 0,001 |  |
| 7 |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 3 395,47 | 0,003 |  |
| 8 |  | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 7 902,86 | 0,006 |  |
| 9 |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 12 237,66 | 0,010 |  |
| 10 |  | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 15 898,83 | 0,013 |  |
| 11 |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 150 м | 2 | 109 817,10 | 0,090 |  |
| 12 |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 30 324,66 | 0,025 |  |
| 13 |  | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 388,67 | 0,001 |  |
| 14 |  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 2 379,89 | 0,002 |  |
| 15 |  | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 933,79 | 0,001 |  |
| 16 |  | Обметание пыли с потолков | 1 | 39 119,97 | 0,032 |  |
|  |  |  |  |  | 2,44 |  |

Приложение № 4

к конкурсной документации

# ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

_______________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное

наименование организации или ф.и.о. физического лица,

данные документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации

или место жительства индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет    об    участии    в   конкурсе  по  отбору  управляющей

организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

домами), расположенным(и) по адресу: __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

# Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурсе, просим возвратить на счет: _________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________ (описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

_________________________________________________________________________________ управления многоквартирным домом способа внесения)

________________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц(для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального предпринимателя):

_________________________________________________________________________________ (наименование и реквизиты документов, количество листов)

2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

___________________________________________________________________________________(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

___________________________________________________________________________________(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4)  копии  документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному   подпунктом   1   пункта  15  Правил проведения  органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

__________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

___________________________________________________________________________________(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя организации

Или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________ ____________________________________

(подпись)                    (ф.и.о.)

"____" _____________ 2018 г.

# М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

| Размер обеспечения заявки и размер представления обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исполнения обязательств: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | улица | Дом № | S общая жилая, м2 | Этажн. | кол-во квартир | Размер тарифа согласно перечня обязательных работ, руб. | ежемесячный размер платы руб. | размер обеспечения заявки, руб. | размер обеспечения исполнения обязательств,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красногвардейская | 69/1 | 2963,3 | 5 | 214 | 18,5 | 54821,05 | 2741,05 | 27410,52 |
|  | Лот №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красногвардейская | 102/2 | 2161,9 | 5 | 138 | 18,5 | 39995,15 | 1999,76 | 19997,57 |
|  | Лот №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красногвардейская | 104/2 | 1823,5 | 5 | 100 | 18,5 | 33734,75 | 1686,74 | 16867,37 |
|  | Лот №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красногвардейская | 104/3 | 1796,7 | 5 | 104 | 18,5 | 33238,95 | 1661,95 | 16619,47 |